## 7.1
7. Средства учета теплопотребления
Внимание: Указанные цены в рублях действительны до 30 апреля 2015 года, и могут быть скорректированы досрочно, если официальный курс ЦБ РФ выйдет за пределы диапазона 61-68 рубля за 1 евро
7.1. Теплосчетчики общедомовые
7.1.1. Элементы теплосчетчика Т34-8
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Тип | Основные технические характеристики |  |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, руб. |  | Цена, евро
[11 empty] | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС
Тепловычислители ТВ7-04 для открытых и закрытых систем теплоснабжения
| 187F0030 | 187F0030 | ТВ7-04 тепловычислитель, RS232 | Обслуживает 2 теплообменных контура: 6 расходомеров SONO 1500CT (вода), 6 входов для преобразователей температуры КТС-Б, 4 входа для преобразователей давления. Питание от литиевой батареи 3,6 В (в монтажном отсеке). Базовая конфигурация подключения датчиков 2 х (3V + 3T + 2P). Обеспечивает питание расходомеров, батарея D 3,6 В. интерфейс RS 232 |  |  |  |  | 1 |  | 14450.29 | 17051.3422 | 236.89 | 279.5302 | 1
| 187F0031 | 187F0031 | ТВ7-04 тепловычислитель, RS233, Ethernet | Обслуживает 2 теплообменных контура: 6 расходомеров SONO 1500CT (вода), 6 входов для преобразователей температуры КТС-Б, 4 входа для преобразователей давления. Питание от литиевой батареи 3,6 В (в монтажном отсеке). Базовая конфигурация подключения датчиков 2 х (3V + 3T + 2P). Обеспечивает питание расходомеров, батарея D 3,6 В. интерфейсы RS 232 и Ethernet |  |  |  |  | 1 |  | 16534.05 | 19510.179 | 271.05 | 319.839
| 187F0043 | 187F0043 | ТВ7-04 тепловычислитель, RS233, RS485 | Обслуживает 2 теплообменных контура: 6 расходомеров SONO 1500CT (вода), 6 входов для преобразователей температуры КТС-Б, 4 входа для преобразователей давления. Питание от литиевой батареи 3,6 В (в монтажном отсеке). Базовая конфигурация подключения датчиков 2 х (3V + 3T + 2P). Обеспечивает питание расходомеров, батарея D 3,6 В. интерфейсы RS 232 и RS 485 (Modbus) |  |  |  |  | 1 |  | 16534.05 | 19510.179 | 271.05 | 319.839
Принадлежности к тепловычислителю ТВ7-04
| 187F0033 | 187F0033 | Модем GSM типа IRZ MC52 | Модем GSM типа IRZ MC52 в комплекте с блоком питания, антенной, кабелем RS232 |  |  |  |  | 1 | PL08-HM | 6710 | 7917.8 | 110 | 129.8 | 2
| 187F0032 | 187F0032 | ИЭН6 120010 | Блок сетевого питания ИЭН6 120010 для ТВ7-04, 12 В, 0,1А |  |  |  |  | 1 | PL08-HM | 1153.51 | 1361.1418 | 18.91 | 22.3138 | 2
| 187F0042 | 187F0042 | USB-ППД | Блок переноса данных USB-ППД для считывания архивов с тепловычислителя ТВ7-04 |  |  |  |  | 1 | PL08-HM | 13414.51 | 15829.1218 | 219.91 | 259.4938 | 2
| 187F0041 | 187F0041 | Литиевая батарея, D | Литиевая батарея типа D 3,6 В для тепловычислителя ТВ7-04 |  |  |  |  | 1 | PL08-HM | 2086.2 | 2461.716 | 34.2 | 40.356 | 2
Термометры сопротивления для подключения к ТВ7-04
| 187F0034 | 187F0034 | КТС-Б-80 | Комплект термометров сопротивления платиновых, технических, разностных Pt100, четырехпроводных, с поверкой, погружная часть l = 80/6 мм, с резьбой М20 х 1,5, 2 защитные гильзы, 2 бобышки прямые. |  |  |  |  | 2 | PL08-HM | 3223.85 | 3804.143 | 52.85 | 62.363 | 1
| 187F0035 | 187F0035 | ТС-Б-80 | Термометр сопротивления платиновый Pt100, одинарный, четырехпроводной, погружная часть l = 80/6 мм, М20 х 1,5; с поверкой, гильза, прямая бобышка |  |  |  |  | 1 | PL08-HM | 2516.86 | 2969.8948 | 41.26 | 48.6868 | 1
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Тип | Материал | Длина, мм | Присоединение, дюймы |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, руб. |  | Цена, евро
[11 empty] | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС
Гильзы защитные стальные с внутренней резьбой М20 х 1,5
| 187F0036 | 187F0036 | — | Сталь | 80 | R 20 x 1,5 |  |  | 1 | PL08-HM | 864.98 | 1020.6764 | 14.18 | 16.7324 | 1
Бобышка приварная под установку защитных гильз для КТС-Б
| 187F0037 | 187F0037 | — | Сталь, прямая |  | М20 х 1,5 |  |  | 1 | PL08-HM | 392.84 | 463.5512 | 6.44 | 7.5992 | 1
| 187F0038 | 187F0038 | — | Сталь, угловая, 45° |  | М20 х 1,5 |  |  | 1 | PL08-HM | 392.84 | 463.5512 | 6.44 | 7.5992 | 1
Преобразователь давления для подключения к ТВ7-04
| 187F0039 | 187F0039 | СДВ-И | Штекер, выход 4–20 мА, 0–16 бар |  | — |  |  | 1 | PL08-HM | 5515.01 | 6507.7118 | 90.41 | 106.6838 | 1
7.1.2. Расходомеры и комплектующие
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Тип | Расход Gном., м3/ч | Расход Gмакс./Gмин., м3/ч | Ду, мм | Монтажн. длина, мм/ присоед. диаметр, дюймы | Импульс, л | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, руб. |  | Цена, евро
[11 empty] | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС
Ультразвуковой расходомер типа SONO 1500 CT с наружной резьбой, кабелем длиной 2,5 м для комплекта теплосчетчика SONOMETER 2000; Ру = 25 бар, Tмин. = 20 °С, Тмакс. = 150 °С – ДЛЯ УЧЕТА В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯУльтразвуковой расходомер типа SONO 1500 CT с наружной резьбой, кабелем длиной 2,5 м для комплекта теплосчетчика SONOMETER 2000; Ру = 25 бар, Tмин. = 20 °С, Тмакс. = 150 °С – ДЛЯ УЧЕТА В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯУльтразвуковой расходомер типа SONO 1500 CT с наружной резьбой, кабелем длиной 2,5 м для комплекта теплосчетчика SONOMETER 2000; Ру = 25 бар, Tмин. = 20 °С, Тмакс. = 150 °С – ДЛЯ УЧЕТА В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
| 087-8085P | 087-8085P | SONO 1500 CT1)SONO 1500 CT1)SONO 1500 CT1) | 0.6 | 1.2 | 15 | 110 x G3/4B | 1 | 1 | PL08-HM | 14043.42 | 16571.2356 | 230.22 | 271.6596 | 3
| 087-8086P | 087-8086P | SONO 1500 CT1)SONO 1500 CT1)SONO 1500 CT1) | 1.5 | 3 | 15 | 110 x G3/4B | 1 | 1 | PL08-HM | 13880.55 | 16379.049 | 227.55 | 268.509 | 3
| 087-8087P | 087-8087P | SONO 1500 CT1)SONO 1500 CT1)SONO 1500 CT1) | 2.5 | 5 | 20 | 130 x G1B | 1 | 1 | PL08-HM | 14089.17 | 16625.2206 | 230.97 | 272.5446 | 3
| 087-8088P | 087-8088P | SONO 1500 CT | 3.5 | 7 | 25 | 260 x G5/4B | 10 | 1 | PL08-HM | 22923.19 | 27049.3642 | 375.79 | 443.4322 | 1
| 087-8090P | 087-8090P | SONO 1500 CT | 6 | 12 | 32 | 200 x G5/4B | 10 | 1 | PL08-HM | 26455.7 | 31217.726 | 433.7 | 511.766 | 1
| 087-8093P | 087-8093P | SONO 1500 CT | 10 | 20 | 40 | 300 x G2B | 10 | 1 | PL08-HM | 32344.03 | 38165.9554 | 530.23 | 625.6714 | 1
Ультразвуковой расходомер типа SONO 1500 CT фланцевый с кабелем длиной 2,5 м для комплекта теплосчетчика SONOMETER 2000; Ру = 25 бар, Tмин. = 20 °С, Тмакс. = 150 °С – ДЛЯ УЧЕТА В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯУльтразвуковой расходомер типа SONO 1500 CT фланцевый с кабелем длиной 2,5 м для комплекта теплосчетчика SONOMETER 2000; Ру = 25 бар, Tмин. = 20 °С, Тмакс. = 150 °С – ДЛЯ УЧЕТА В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯУльтразвуковой расходомер типа SONO 1500 CT фланцевый с кабелем длиной 2,5 м для комплекта теплосчетчика SONOMETER 2000; Ру = 25 бар, Tмин. = 20 °С, Тмакс. = 150 °С – ДЛЯ УЧЕТА В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
| 087-8089P | 087-8089P | SONO 1500 CT | 3.5 | 7 | 25 | 260 | 10 | 1 | PL08-HM | 25974.41 | 30649.8038 | 425.81 | 502.4558 | 1
| 087-8091P | 087-8091P | SONO 1500 CT | 6 | 12 | 25 | 260 | 10 | 1 | PL08-HM | 33293.8 | 39286.684 | 545.8 | 644.044 | 1
| 087-8092P | 087-8092P | SONO 1500 CT | 6 | 12 | 32 | 260 | 10 | 1 | PL08-HM | 33293.8 | 39286.684 | 545.8 | 644.044 | 1
| 087-8094P | 087-8094P | SONO 1500 CT | 10 | 20 | 40 | 300 | 10 | 1 | PL08-HM | 40904.77 | 48267.6286 | 670.57 | 791.2726 | 1
| 087-8095P | 087-8095P | SONO 1500 CT | 15 | 30 | 50 | 270 | 10 | 1 | PL08-HM | 53543.97 | 63181.8846 | 877.77 | 1035.7686 | 1
| 087-8096P | 087-8096P | SONO 1500 CT | 25 | 50 | 65 | 330 | 10 | 1 | PL08-HM | 73538.55 | 86775.489 | 1205.55 | 1422.549 | 1
| 087-8124P | 087-8124P | SONO 1500 CT | 40 | 80 | 80 | 300 | 100 | 1 | PL08-HM | 88759.88 | 104736.6584 | 1455.08 | 1716.9944 | 1
| 087-8125P | 087-8125P | SONO 1500 CT | 60 | 120 | 100 | 360 | 100 | 1 | PL08-HM | 113611.89 | 134062.0302 | 1862.49 | 2197.7382 | 1
Ультразвуковой расходомер типа SONO 1500 CT с наружной резьбой, кабелем длиной 2,5 м для комплекта теплосчетчика SONOMETER 2000; Ру = 25 бар, Tмин. = 5 °С, Тмакс. = 105 °С – ДЛЯ УЧЕТА В СИСТЕМАХ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯУльтразвуковой расходомер типа SONO 1500 CT с наружной резьбой, кабелем длиной 2,5 м для комплекта теплосчетчика SONOMETER 2000; Ру = 25 бар, Tмин. = 5 °С, Тмакс. = 105 °С – ДЛЯ УЧЕТА В СИСТЕМАХ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
| 087-8097P | 087-8097P | SONO 1500 CT1)SONO 1500 CT1) | 0.6 | 1.2 | 15 | 110 x G3/4B | 1 | 1 | PL08-HM | 16874.43 | 19911.8274 | 276.63 | 326.4234 | 3
| 087-8098P | 087-8098P | SONO 1500 CT1)SONO 1500 CT1) | 1.5 | 3 | 15 | 110 x G3/4B | 1 | 1 | PL08-HM | 16698.75 | 19704.525 | 273.75 | 323.025 | 3
| 087-8099P | 087-8099P | SONO 1500 CT1)SONO 1500 CT1) | 2.5 | 5 | 20 | 130 x G1B | 1 | 1 | PL08-HM | 16923.84 | 19970.1312 | 277.44 | 327.3792 | 3
| 087-8100P | 087-8100P | SONO 1500 CT | 3.5 | 7 | 25 | 260 x G5/4B | 10 | 1 | PL08-HM | 25071 | 29583.78 | 411 | 484.98 | 3
| 087-8102P | 087-8102P | SONO 1500 CT | 6 | 12 | 25 | 200 x G5/4B | 10 | 1 | PL08-HM | 28380.25 | 33488.695 | 465.25 | 548.995 | 3
| 087-8105P | 087-8105P | SONO 1500 CT | 10 | 20 | 40 | 300 x G2B | 10 | 1 | PL08-HM | 34752.92 | 41008.4456 | 569.72 | 672.2696 | 3
Ультразвуковой расходомер типа SONO 1500 CT фланцевый, с кабелем длиной 2,5 м для комплекта теплосчетчика SONOMETER 2000; Ру = 25 бар, Tмин. = 5 °С, Тмакс. = 105 °С – ДЛЯ УЧЕТА В СИСТЕМАХ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯУльтразвуковой расходомер типа SONO 1500 CT фланцевый, с кабелем длиной 2,5 м для комплекта теплосчетчика SONOMETER 2000; Ру = 25 бар, Tмин. = 5 °С, Тмакс. = 105 °С – ДЛЯ УЧЕТА В СИСТЕМАХ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
| 087-8101P | 087-8101P | SONO 1500 CT | 3.5 | 7 | 25 | 260 | 10 | 1 | PL08-HM | 28618.15 | 33769.417 | 469.15 | 553.597 | 3
| 087-8103P | 087-8103P | SONO 1500 CT | 6 | 12 | 25 | 260 | 10 | 1 | PL08-HM | 33818.4 | 39905.712 | 554.4 | 654.192 | 3
| 087-8104P | 087-8104P | SONO 1500 CT | 6 | 12 | 32 | 260 | 10 | 1 | PL08-HM | 36416.39 | 42971.3402 | 596.99 | 704.4482 | 3
| 087-8106P | 087-8106P | SONO 1500 CT | 10 | 20 | 40 | 300 | 10 | 1 | PL08-HM | 45625.56 | 53838.1608 | 747.96 | 882.5928 | 3
| 087-8107P | 087-8107P | SONO 1500 CT | 15 | 30 | 50 | 270 | 10 | 1 | PL08-HM | 57006.33 | 67267.4694 | 934.53 | 1102.7454 | 3
| 087-8108P | 087-8108P | SONO 1500 CT | 25 | 50 | 65 | 330 | 10 | 1 | PL08-HM | 81410.6 | 96064.508 | 1334.6 | 1574.828 | 3
| 087-8126P | 087-8126P | SONO 1500 CT | 40 | 80 | 80 | 300 | 100 | 1 | PL08-HM | 107841.9 | 127253.442 | 1767.9 | 2086.122 | 3
| 087-8127P | 087-8127P | SONO 1500 CT | 60 | 120 | 100 | 360 | 100 | 1 | PL08-HM | 115934.77 | 136803.0286 | 1900.57 | 2242.6726 | 3
1) Тмакс. = 130 °C.

## 7.2
7.2. Квартирные теплосчетчики
Внимание: Указанные цены в рублях действительны до 30 апреля 2015 года, и могут быть скорректированы досрочно, если официальный курс ЦБ РФ выйдет за пределы диапазона 61-68 рубля за 1 евро Внимание: Указанные цены в рублях действительны до 30 апреля 2015 года, и могут быть скорректированы досрочно, если официальный курс ЦБ РФ выйдет за пределы диапазона 61-68 рубля за 1 евро
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Ду, ммДу, мм | Расход Gном., м3/чРасход Gном., м3/ч | Монтажн. длина, мм/присоед. диаметр, дюймы | Длина кабеля температур-ных датчиков Pt 500, м | Установка | Выходной сигнал | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, руб. |  | Цена, евро
[11 empty] | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС
Механический капсульный теплосчетчик M-Cal MC (кВт ч), Ру = 16 бар, Тмакс. = 90 °СМеханический капсульный теплосчетчик M-Cal MC (кВт ч), Ру = 16 бар, Тмакс. = 90 °С
| 087G1440P | 087G1440P | 15 | 0.6 | 110 x G ¾ B | 0,4/1,5 | Подача | Нет (стандарт) | 1 | PL08-HM-MC | 12293.33 | 14506.1294 | 201.53 | 237.8054
| 087G1441P | 087G1441P | 15 | 1.5 | 110 x G ¾ B | 0,4/1,5 |  |  | 1 | PL08-HM-MC | 12293.33 | 14506.1294 | 201.53 | 237.8054
| 087G1442P | 087G1442P | 20 | 2.5 | 130 x G 1 B | 0,4/1,5 |  |  | 1 | PL08-HM-MC | 12903.33 | 15225.9294 | 211.53 | 249.6054
| 087G1443P | 087G1443P | 15 | 0.6 | 110 x G ¾ B | 0,4/1,5 | Возврат |  | 1 | PL08-HM-MC | 12293.33 | 14506.1294 | 201.53 | 237.8054
| 087G1444P | 087G1444P | 15 | 1.5 | 110 x G ¾ B | 0,4/1,5 |  |  | 1 | PL08-HM-MC | 12293.33 | 14506.1294 | 201.53 | 237.8054
| 087G1445P | 087G1445P | 20 | 2.5 | 130 x G 1 B | 0,4/1,5 |  |  | 1 | PL08-HM-MC | 12903.33 | 15225.9294 | 211.53 | 249.6054
| 087G1446P | 087G1446P | 15 | 0.6 | 110 x G ¾ B | 0,4/1,5 | Подача | Импульсный выход | 1 | PL08-HM-MC | 14560.7 | 17181.626 | 238.7 | 281.666
| 087G1447P | 087G1447P | 15 | 1.5 | 110 x G ¾ B | 0,4/1,5 |  |  | 1 | PL08-HM-MC | 14560.7 | 17181.626 | 238.7 | 281.666
| 087G1448P | 087G1448P | 20 | 2.5 | 130 x G 1 B | 0,4/1,5 |  |  | 1 | PL08-HM-MC | 15170.7 | 17901.426 | 248.7 | 293.466
| 087G1449P | 087G1449P | 15 | 0.6 | 110 x G ¾ B | 0,4/1,5 | Возврат |  | 1 | PL08-HM-MC | 14560.7 | 17181.626 | 238.7 | 281.666
| 087G1450P | 087G1450P | 15 | 1.5 | 110 x G ¾ B | 0,4/1,5 |  |  | 1 | PL08-HM-MC | 14560.7 | 17181.626 | 238.7 | 281.666
| 087G1451P | 087G1451P | 20 | 2.5 | 130 x G 1 B | 0,4/1,5 |  |  | 1 | PL08-HM-MC | 15170.7 | 17901.426 | 248.7 | 293.466
| 087G1452P | 087G1452P | 15 | 0.6 | 110 x G ¾ B | 0,4/1,5 | Подача | M-bus | 1 | PL08-HM-MC | 14133.7 | 16677.766 | 231.7 | 273.406
| 087G1453P | 087G1453P | 15 | 1.5 | 110 x G ¾ B | 0,4/1,5 |  |  | 1 | PL08-HM-MC | 14133.7 | 16677.766 | 231.7 | 273.406
| 087G1454P | 087G1454P | 20 | 2.5 | 130 x G 1 B | 0,4/1,5 |  |  | 1 | PL08-HM-MC | 14743.7 | 17397.566 | 241.7 | 285.206
| 087G1455P | 087G1455P | 15 | 0.6 | 110 x G ¾ B | 0,4/1,5 | Возврат |  | 1 | PL08-HM-MC | 14133.7 | 16677.766 | 231.7 | 273.406
| 087G1456P | 087G1456P | 15 | 1.5 | 110 x G ¾ B | 0,4/1,5 |  |  | 1 | PL08-HM-MC | 14133.7 | 16677.766 | 231.7 | 273.406
| 087G1457P | 087G1457P | 20 | 2.5 | 130 x G 1 B | 0,4/1,5 |  |  | 1 | PL08-HM-MC | 14743.7 | 17397.566 | 241.7 | 285.206
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Ду, мм | Расход Gном., м3/ч | Монтажн. длина, мм/присоед. диаметр, дюймы | Длина кабеля температур-ных датчиков Pt 500, м | Установка | Выходной сигнал | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, руб. |  | Цена, евро
[11 empty] | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС
Sonometer 500: ультразвуковой теплосчетчик (Gcal), Ру = 16 бар, Тмакс. = 90 °С
| 187F0512P | 187F0512P | 15 | 0.6 | 110 x G ¾ B | 1.5 | Подача | M-bus | 1 | PL08-HM | 12293.33 | 14506.1294 | 201.53 | 237.8054
| 187F0513P | 187F0513P | 15 | 1.5 | 110 x G ¾ B | 1.5 | Подача | M-bus | 1 | PL08-HM | 12293.33 | 14506.1294 | 201.53 | 237.8054
| 187F0515P | 187F0515P | 20 | 2.5 | 130 x G 1 B | 1.5 | Подача | M-bus | 1 | PL08-HM | 12903.33 | 15225.9294 | 211.53 | 249.6054
| 187F0508P | 187F0508P | 15 | 0.6 | 110 x G ¾ B | 1.5 | Возврат | M-bus | 1 | PL08-HM | 12293.33 | 14506.1294 | 201.53 | 237.8054
| 187F0509P | 187F0509P | 15 | 1.5 | 110 x G ¾ B | 1.5 | Возврат | M-bus | 1 | PL08-HM | 12293.33 | 14506.1294 | 201.53 | 237.8054
| 187F0511P | 187F0511P | 20 | 2.5 | 130 x G 1 B | 1.5 | Возврат | M-bus | 1 | PL08-HM | 12903.33 | 15225.9294 | 211.53 | 249.6054
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Ду, ммДу, ммДу, ммДу, ммДу, мм | Расход Gном., м3/чРасход Gном., м3/чРасход Gном., м3/чРасход Gном., м3/чРасход Gном., м3/ч | Монтажн. длина, мм/присоед. диаметр, дюймы | Длина кабеля температур-ных датчиков Pt 500, м | Установка | Радио-модуль | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, руб. |  | Цена, евро
[11 empty] | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС
Sonometer 1100: ультразвуковой теплосчетчик (Gcal), Ру = 16 (25) бар, Тмакс. = 130 (150) °СSonometer 1100: ультразвуковой теплосчетчик (Gcal), Ру = 16 (25) бар, Тмакс. = 130 (150) °СSonometer 1100: ультразвуковой теплосчетчик (Gcal), Ру = 16 (25) бар, Тмакс. = 130 (150) °СSonometer 1100: ультразвуковой теплосчетчик (Gcal), Ру = 16 (25) бар, Тмакс. = 130 (150) °СSonometer 1100: ультразвуковой теплосчетчик (Gcal), Ру = 16 (25) бар, Тмакс. = 130 (150) °С
| 087G6101P | 087G6101P | 15 | 0.6 | 110 x G ¾ B | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 23170.85 | 27341.603 | 379.85 | 448.223
| 087G6102P | 087G6102P | 15 | 1.5 | 110 x G ¾ B | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 22971.99 | 27106.9482 | 376.59 | 444.3762
| 087G6103P | 087G6103P | 20 | 2.5 | 130 x G 1 B | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 23170.85 | 27341.603 | 379.85 | 448.223
| 087G6104P | 087G6104P | 25 | 3.5 | 260 x G 5/4 B | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 37428.99 | 44166.2082 | 613.59 | 724.0362
| 087G6105P | 087G6105P | 25 | 6 | 260 x G 5/4 B | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 38272.62 | 45161.6916 | 627.42 | 740.3556
| 087G6106P | 087G6106P | 40 | 10 | 300 FL | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 61086.62 | 72082.2116 | 1001.42 | 1181.6756
| 087G6107P | 087G6107P | 50 | 15 | 270 FL | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 74441.96 | 87841.5128 | 1220.36 | 1440.0248
| 087G6108P | 087G6108P | 65 | 25 | 300 FL | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 99607.51 | 117536.8618 | 1632.91 | 1926.8338
| 087G6109P | 087G6109P | 80 | 40 | 300 FL | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 119137.88 | 140582.6984 | 1953.08 | 2304.6344
| 087G6110P | 087G6110P | 100 | 60 | 360 FL | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 162230.72 | 191432.2496 | 2659.52 | 3138.2336
| 087G6111P | 087G6111P | 15 | 0.6 | 110 x G ¾ B | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 23170.85 | 27341.603 | 379.85 | 448.223
| 087G6112P | 087G6112P | 15 | 1.5 | 110 x G ¾ B | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 22971.99 | 27106.9482 | 376.59 | 444.3762
| 087G6113P | 087G6113P | 20 | 2.5 | 130 x G 1 B | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 23170.85 | 27341.603 | 379.85 | 448.223
| 087G6114P | 087G6114P | 25 | 3.5 | 260 x G 5/4 B | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 37428.99 | 44166.2082 | 613.59 | 724.0362
| 087G6115P | 087G6115P | 25 | 6 | 260 x G 5/4 B | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 38272.62 | 45161.6916 | 627.42 | 740.3556
| 087G6116P | 087G6116P | 40 | 10 | 300 FL | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 61086.62 | 72082.2116 | 1001.42 | 1181.6756
| 087G6117P | 087G6117P | 50 | 15 | 270 FL | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 74441.96 | 87841.5128 | 1220.36 | 1440.0248
| 087G6118P | 087G6118P | 65 | 25 | 300 FL | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 99607.51 | 117536.8618 | 1632.91 | 1926.8338
| 087G6119P | 087G6119P | 80 | 40 | 300 FL | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 119137.88 | 140582.6984 | 1953.08 | 2304.6344
| 087G6120P | 087G6120P | 100 | 60 | 360 FL | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 162230.72 | 191432.2496 | 2659.52 | 3138.2336
Sonometer 1100: ультразвуковой теплосчетчик с интергрированным радиомодулем (Gcal), Ру = 16 (25) бар, Тмакс. = 130 (150) °СSonometer 1100: ультразвуковой теплосчетчик с интергрированным радиомодулем (Gcal), Ру = 16 (25) бар, Тмакс. = 130 (150) °СSonometer 1100: ультразвуковой теплосчетчик с интергрированным радиомодулем (Gcal), Ру = 16 (25) бар, Тмакс. = 130 (150) °СSonometer 1100: ультразвуковой теплосчетчик с интергрированным радиомодулем (Gcal), Ру = 16 (25) бар, Тмакс. = 130 (150) °С
| 087G6151P | 087G6151P | 15 | 0.6 | 110 x G ¾ B | 1.5 | Подача | Radio 868,95 | 1 | PL08-HM | 27940.4888 | 32969.7768 | 458.0408 | 540.4881
| 087G6152P | 087G6152P | 15 | 1.5 | 110 x G ¾ B | 1.5 | Подача | Radio 868,95 | 1 | PL08-HM | 27750.7788 | 32745.919 | 454.9308 | 536.8183
| 087G6153P | 087G6153P | 20 | 2.5 | 130 x G 1 B | 1.5 | Подача | Radio 868,95 | 1 | PL08-HM | 27993.6076 | 33032.457 | 458.9116 | 541.5157
| 0 | 087G6154P | 25 | 3.5 | 260 x G 5/4 B | 1.5 | Подача | Radio 868,95 | 1 | PL08-HM | 43168.5105 | 50938.8424 | 707.6805 | 835.063
| 0 | 087G6155P | 25 | 6 | 260 x G 5/4 B | 1.5 | Подача | Radio 868,95 | 1 | PL08-HM | 44022.2055 | 51946.2025 | 721.6755 | 851.5771
| 0 | 087G6156P | 40 | 10 | 300 FL | 1.5 | Подача | Radio 868,95 | 1 | PL08-HM | 66019.08 | 77902.5144 | 1082.28 | 1277.0904
| 0 | 087G6157P | 50 | 15 | 270 FL | 1.5 | Подача | Radio 868,95 | 1 | PL08-HM | 79374.664 | 93662.1035 | 1301.224 | 1535.4443
| 0 | 087G6158P | 65 | 25 | 300 FL | 1.5 | Подача | Radio 868,95 | 1 | PL08-HM | 105298.5355 | 124252.2719 | 1726.2055 | 2036.9225
| 0 | 087G6159P | 80 | 40 | 300 FL | 1.5 | Подача | Radio 868,95 | 1 | PL08-HM | 124829.18 | 147298.4324 | 2046.38 | 2414.7284
| 0 | 087G6160P | 100 | 60 | 360 FL | 1.5 | Подача | Radio 868,95 | 1 | PL08-HM | 167921.8065 | 198147.7317 | 2752.8165 | 3248.3235
| 0 | 087G6161P | 15 | 0.6 | 110 x G ¾ B | 1.5 | Возврат | Radio 868,95 | 1 | PL08-HM | 27940.4888 | 32969.7768 | 458.0408 | 540.4881
| 0 | 087G6162P | 15 | 1.5 | 110 x G ¾ B | 1.5 | Возврат | Radio 868,95 | 1 | PL08-HM | 27750.7788 | 32745.919 | 454.9308 | 536.8183
| 0 | 087G6163P | 20 | 2.5 | 130 x G 1 B | 1.5 | Возврат | Radio 868,95 | 1 | PL08-HM | 27993.6076 | 33032.457 | 458.9116 | 541.5157
| 0 | 087G6164P | 25 | 3.5 | 260 x G 5/4 B | 1.5 | Возврат | Radio 868,95 | 1 | PL08-HM | 43168.5105 | 50938.8424 | 707.6805 | 835.063
| 0 | 087G6165P | 25 | 6 | 260 x G 5/4 B | 1.5 | Возврат | Radio 868,95 | 1 | PL08-HM | 44022.2055 | 51946.2025 | 721.6755 | 851.5771
| 0 | 087G6166P | 40 | 10 | 300 FL | 1.5 | Возврат | Radio 868,95 | 1 | PL08-HM | 66019.08 | 77902.5144 | 1082.28 | 1277.0904
| 0 | 087G6167P | 50 | 15 | 270 FL | 1.5 | Возврат | Radio 868,95 | 1 | PL08-HM | 79374.664 | 93662.1035 | 1301.224 | 1535.4443
| 0 | 087G6168P | 65 | 25 | 300 FL | 1.5 | Возврат | Radio 868,95 | 1 | PL08-HM | 105298.5355 | 124252.2719 | 1726.2055 | 2036.9225
| 0 | 087G6169P | 80 | 40 | 300 FL | 1.5 | Возврат | Radio 868,95 | 1 | PL08-HM | 124829.18 | 147298.4324 | 2046.38 | 2414.7284
| 0 | 087G6170P | 100 | 60 | 360 FL | 1.5 | Возврат | Radio 868,95 | 1 | PL08-HM | 167921.8065 | 198147.7317 | 2752.8165 | 3248.3235
Sonometer 1100: ультразвуковой комбинированный счетчик тепло/холод (Gcal), Ру = 16 (25) бар, Т от 5 до 105 °СSonometer 1100: ультразвуковой комбинированный счетчик тепло/холод (Gcal), Ру = 16 (25) бар, Т от 5 до 105 °СSonometer 1100: ультразвуковой комбинированный счетчик тепло/холод (Gcal), Ру = 16 (25) бар, Т от 5 до 105 °С
| 0 | 087G6201P | 15 | 0.6 | 110 x G ¾ B | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 25169.21 | 29699.6678 | 412.61 | 486.8798
| 0 | 087G6202P | 15 | 1.5 | 110 x G ¾ B | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 24967.91 | 29462.1338 | 409.31 | 482.9858
| 0 | 087G6203P | 20 | 2.5 | 130 x G 1 B | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 25169.21 | 29699.6678 | 412.61 | 486.8798
| 0 | 087G6204P | 25 | 3.5 | 260 x G 5/4 B | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 39302.91 | 46377.4338 | 644.31 | 760.2858
| 0 | 087G6205P | 25 | 6 | 260 x G 5/4 B | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 40145.93 | 47372.1974 | 658.13 | 776.5934
| 0 | 087G6245P | 40 | 10 | 300 FL | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 62548.18 | 73806.8524 | 1025.38 | 1209.9484
| 0 | 087G6246P | 50 | 15 | 270 FL | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 77698.323 | 91684.0211 | 1273.743 | 1503.0167
| 0 | 087G6247P | 65 | 25 | 300 FL | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 102539.6885 | 120996.8324 | 1680.9785 | 1983.5546
| 0 | 087G6248P | 80 | 40 | 300 FL | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 121819.135 | 143746.5793 | 1997.035 | 2356.5013
| 0 | 087G6249P | 100 | 60 | 360 FL | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 164357.5155 | 193941.8683 | 2694.3855 | 3179.3749
| 0 | 087G6230P | 15 | 0.6 | 110 x G ¾ B | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 25169.21 | 29699.6678 | 412.61 | 486.8798
| 0 | 087G6231P | 15 | 1.5 | 110 x G ¾ B | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 24967.91 | 29462.1338 | 409.31 | 482.9858
| 0 | 087G6232P | 20 | 2.5 | 130 x G 1 B | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 25169.21 | 29699.6678 | 412.61 | 486.8798
| 0 | 087G6233P | 25 | 3.5 | 260 x G 5/4 B | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 39302.91 | 46377.4338 | 644.31 | 760.2858
| 0 | 087G6234P | 25 | 6 | 260 x G 5/4 B | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 40145.93 | 47372.1974 | 658.13 | 776.5934
| 0 | 087G6250P | 40 | 10 | 300 FL | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 62548.18 | 73806.8524 | 1025.38 | 1209.9484
| 0 | 087G6251P | 50 | 15 | 270 FL | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 77698.323 | 91684.0211 | 1273.743 | 1503.0167
| 0 | 087G6252P | 65 | 25 | 300 FL | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 102539.6885 | 120996.8324 | 1680.9785 | 1983.5546
| 0 | 087G6253P | 80 | 40 | 300 FL | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 121819.135 | 143746.5793 | 1997.035 | 2356.5013
| 0 | 087G6254P | 100 | 60 | 360 FL | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 164357.5155 | 193941.8683 | 2694.3855 | 3179.3749
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Наименование |  |  | Назначение |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, руб. |  | Цена, евро
[11 empty] | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС
Коммуникационные модули для теплосчетчика Sonometer 1100
| 0 | 087G6027 | M-bus модуль |  |  | Модуль для подключения Sonometer 1100 к сети M-bus |  |  | 1 | PL08-HM | 2939.59 | 3468.7162 | 48.19 | 56.8642
| 0 | 087G6029 | RS232 модуль |  |  | Модуль для подключения Sonometer 1100 через интерфейс RS232 |  |  | 1 | PL08-HM | 2204.54 | 2601.3572 | 36.14 | 42.6452
| 0 | 087G6031 | RS232 модуль + кабель подключения |  |  | Модуль c кабелем для подключения Sonometer 1100 через RS232 |  |  | 1 | PL08-HM | 6430.62 | 7588.1316 | 105.42 | 124.3956
| 0 | 087G6032 | RS485 модуль |  |  | Модуль для подключения Sonometer 1100 через интерфейс RS485 |  |  | 1 | PL08-HM | 7992.22 | 9430.8196 | 131.02 | 154.6036
| 0 | 087G6037 | Модуль, 2 импульсных входа |  |  | Модуль для подключения к Sonometer 1100 приборов с импульсным выходом |  |  | 1 | PL08-HM | 2388.15 | 2818.017 | 39.15 | 46.197
| 0 | 087G6039 | Модуль, 2 импульсных выхода |  |  | Модуль импульсного выхода для Sonometer 1100 |  |  | 1 | PL08-HM | 3306.81 | 3902.0358 | 54.21 | 63.9678
| 0 | 087G6041 | Модуль, 2 имп. входа + 1 выход |  |  | Модуль 2 импульсных входов и импульсного выхода |  |  | 1 | PL08-HM | 3123.2 | 3685.376 | 51.2 | 60.416
| 0 | 087G6034 | Модуль аналогового выхода (2-20 мА) |  |  | Модуль аналогового выхода для Sonometer1100 |  |  | 1 | PL08-HM | 26641.14 | 31436.5452 | 436.74 | 515.3532
| 3001799 | 3001799 | Оптическая головка с Bluetooth |  |  | Оптическая головка для считывания данных и настройки теплосчетчиков |  |  | 1 | PL08-HM | 50393.32 | 59464.1176 | 826.12 | 974.8216
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Ду, мм | Описание |  |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, руб. |  | Цена, евро
[11 empty] | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС
Дополнительные элементы для квартирных теплосчетчиков
| 087H01181) | 087H01181) | 15 | Шаровой кран для подключения 2-го датчика температуры (12 шт. в коробке) |  |  |  |  | 12 | PL08-HM | 11793.13 | 13915.8934 | 193.33 | 228.1294
| 087H01191) | 087H01191) | 20 | [5 empty] | 12 | PL08-HM | 13655.46 | 16113.4428 | 223.86 | 264.1548
| 087H01201) | 087H01201) | 25 | [5 empty] | 12 | PL08-HM | 21030.36 | 24815.8248 | 344.76 | 406.8168
Гильзы для термопреобразователей сопротивления Pt 500, ∅ 6 мм для теплосчетчиков Sonometer 1100 и M-Cal
| 085B0600 | 085B0600 | — | Нержавеющая сталь, длина 60 мм, присоединение (дюймы) R ½ |  |  |  |  | 1 | PL08-HM | 1842.2 | 2173.796 | 30.2 | 35.636
Адаптер (гильза) для прямого монтажа термодатчика Pt 500 R½" M10x1 в тройник
| 0 | 087G6071 | - | Присоединение, R½" M10x1 |  |  |  |  | 1 | PL08-HM | 640.5 | 755.79 | 10.5 | 12.39
| 0 | 087G6072 | - | Присоединение, R½" M10x1 (32 шт. в коробке) |  |  |  |  | 32 | PL08-HM | 12810 | 15115.8 | 210 | 247.8
Резьбовые присоединительные патрубки (комплект из 2 патрубков с прокладкой)
| 0 | 087G6071 | 15 | Присоединение, R ½ x ¾” B |  |  |  |  | 2 | PL08-HM | 893.04 | 1053.7872 | 14.64 | 17.2752
| 0 | 087G6072 | 20 | Присоединение, R ¾ x 1” B |  |  |  |  | 2 | PL08-HM | 1110.81 | 1310.7558 | 18.21 | 21.4878
Резьбовые присоединительные патрубки с уплотняющей прокладкой для SONO 1500CT и Sonometer1100 (комплект из двух патрубков)
| 0 | 087G6073 | 25 | Для расходомера с Ду = 25 мм, присоединение R 1 x G 1¼ |  |  |  |  | 2 | PL08-HM | 1939.8 | 2288.964 | 31.8 | 37.524
| 0 | 087G6074 | 40 | Для расходомера с Ду = 40 мм, присоединение R 1½ x G 2 |  |  |  |  | 2 | PL08-HM | 4063.82 | 4795.3076 | 66.62 | 78.6116
Адаптер для продольной установки тепловычислителя Sonometer 500 на расходомер
| 0 | 187F0599 | - | Адаптер для продольной установки тепловычислителя Sonometer 500, 1 шт. |  |  |  |  | 1 | PL08-HM | 384.3 | 453.474 | 6.3 | 7.434
| 0 | 187F0597 | - | Адаптер для продольной установки тепловычислителя Sonometer 500, 15 шт. |  |  |  |  | 15 | PL08-HM | 2757.2 | 3253.496 | 45.2 | 53.336
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Наименование |  |  | Назначение |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, руб. |  | Цена, евро
[11 empty] | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС
Сетевые компоненты M-bus для дистанционного мониторинга квартирных теплосчетчиков по витой паре и радиоканалу
| 3005777 | 3005777 | Izar Center 60 |  |  | M-bus преобразователь на 60 приборов |  |  | 1 | PL08-HM | 81694.25 | 96399.215 | 1339.25 | 1580.315
| 3005781 | 3005781 | Izar Center 60 Memory |  |  | M-bus мастер на 60 приборов с памятью |  |  | 1 | PL08-HM | 130845 | 154397.1 | 2145 | 2531.1
| 3005778 | 3005778 | Izar Center 120 |  |  | M-bus преобразователь на 120 приборов |  |  | 1 | PL08-HM | 112545 | 132803.1 | 1845 | 2177.1
| 3005782 | 3005782 | Izar Center 120 Memory |  |  | M-bus мастер на 120 приборов с памятью |  |  | 1 | PL08-HM | 154635 | 182469.3 | 2535 | 2991.3
| 3005780 | 3005780 | Izar Center 250 |  |  | M-bus преобразователь на 250 приборов |  |  | 1 | PL08-HM | 122076.86 | 144050.6948 | 2001.26 | 2361.4868
| 3005783 | 3005783 | Izar Center 250 Memory |  |  | M-bus мастер на 250 приборов с памятью |  |  | 1 | PL08-HM | 178425 | 210541.5 | 2925 | 3451.5
| 53500057 | 53500057 | Hydro-Port Analog |  |  | M-bus – преобразователь аналоговых входов |  |  | 1 | PL08-HM | 28682.2 | 33844.996 | 470.2 | 554.836
| 3049405 | 3049405 | Izar Port Pulse |  |  | M-bus – преобразователь импульсных входов |  |  | 1 | PL08-HM | 12129.24 | 14312.5032 | 198.84 | 234.6312
| 53500074 | 53500074 | Izar Port Pulse Mini |  |  | M-bus – преобразователь импульсных входов |  |  | 1 | PL08-HM | 7320 | 8637.6 | 120 | 141.6
| 53500059 | 53500059 | Hydro-Port Control |  |  | M-bus – модуль управления |  |  | 1 | PL08-HM | 22903.06 | 27025.6108 | 375.46 | 443.0428
| 53500132 | 53500132 | Bluetooth Receiver, 868,95 МГц |  |  | Приемник для мобильного считывания данных с Sonometer 1100 и передачи по Bluetooth на Izar Pocket (микрокомпьютер) |  |  | 1 | PL08-HM | 117620.2 | 138791.836 | 1928.2 | 2275.276
| 3023690 | 3023690 | Izar Receiver M-bus, 868,95 МГц |  |  | Приемник для стационарного считывания данных с Sonometer 1100 по радиоканалу и передачи в сеть M-bus. |  |  | 1 | PL08-HM | 49800.4 | 58764.472 | 816.4 | 963.35
Программное обеспечение для диспетчеризации квартирных теплосчетчиков по M-bus и радиоканалу
| 3015129 | 3015129 | IZAR@NET 60 |  |  | ПО управления сетью, сбора и обработки данных на 60 приборов |  |  | 1 | PL08-HM | 45931.78 | 54199.5004 | 752.98 | 888.5164
| 3015139 | 3015139 | IZAR@NET 250 |  |  | ПО управления сетью, сбора и статисти- ческой обработки данных на 250 приборов |  |  | 1 | PL08-HM | 137794.73 | 162597.7814 | 2258.93 | 2665.5374
| 3015140 | 3015140 | IZAR@NET 1000 |  |  | То же, на 1000 приборов |  |  | 1 | PL08-HM | 349079.82 | 411914.1876 | 5722.62 | 6752.6916
| 3015141 | 3015141 | IZAR@NET 5000 |  |  | То же, на 5000 приборов |  |  | 1 | PL08-HM | 1083984.64 | 1279101.8752 | 17770.24 | 20968.8832
| 3015145 | 3015145 | ПО M-bus модуль IZAR@NET 60 |  |  | ПО M-bus расширение для IZAR@NET 60 |  |  | 1 | PL08-HM | 41175 | 48586.5 | 675 | 796.5
| 3048184 | 3048184 | ПО M-bus модуль IZAR@NET 250 |  |  | ПО M-bus расширение для IZAR@NET 250 |  |  | 1 | PL08-HM | 115290 | 136042.2 | 1890 | 2230.2
| 3048185 | 3048185 | ПО M-bus модуль IZAR@NET 1000 |  |  | ПО M-bus расширение для IZAR@NET 1000 |  |  | 1 | PL08-HM | 197640 | 233215.2 | 3240 | 3823.2
| 3048186 | 3048186 | ПО M-bus модуль IZAR@NET 5000 |  |  | ПО M-bus расширение для IZAR@NET 5000 |  |  | 1 | PL08-HM | 345870 | 408126.6 | 5670 | 6690.6
| 3015693 | 3015693 | IZAR@NET Client |  |  | ПО сетевой клиент IZAR@NET |  |  | 1 | PL08-HM | 146400 | 172752 | 2400 | 2832
| 3015150 | 3015150 | ПО модуль IZAR@NET Import/Export |  |  | ПО Import/Export расширение для IZAR@NET |  |  | 1 | PL08-HM | 122610 | 144679.8 | 2010 | 2371.8
| 3013405 | 3013405 | IZAR@MOBILE |  |  | ПО сбора данных для микрокомпьютера |  |  | 1 | PL08-HM | 107970 | 127404.6 | 1770 | 2088.6
| 3015143 | 3015143 | ПО модуль Mobile для IZAR@NET 60 |  |  | ПО Mobile расширение для IZAR@NET 60 |  |  | 1 | PL08-HM | 32940 | 38869.2 | 540 | 637.2
| 3048126 | 3048126 | ПО модуль Mobile для IZAR@NET 250 |  |  | ПО Mobile расширение для IZAR@NET 250 |  |  | 1 | PL08-HM | 65880 | 77738.4 | 1080 | 1274.4
| 3048127 | 3048127 | ПО модуль Mobile для IZAR@NET 1000 |  |  | ПО Mobile расширение для IZAR@NET 1000 |  |  | 1 | PL08-HM | 131760 | 155476.8 | 2160 | 2548.8
| 3048128 | 3048128 | ПО модуль Mobile для IZAR@NET 5000 |  |  | ПО Mobile расширение для IZAR@NET 5000 |  |  | 1 | PL08-HM | 296460 | 349822.8 | 4860 | 5734.8
Примечание. Теплосчетчики для включения в сеть должны быть снабжены интерфейсом M-bus или радиомодулем.
1) Шаровые краны поставляются только коробками – по 12 кранов в каждой.

## 7.3
7.3. Радиаторные счетчики–распределители для индивидуального учета теплопотребления INDIV-X-10V с крепежом для различных типов отопительных приборов
7.3.1. Радиаторный счетчик-распределитель
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[6 empty] | без НДС | с НДС
| 088H2343 | 088H2343 | Счетчик-распределитель радиаторный в компактном исполнеии INDIV-X-10V с визуальным считыванием показаний с ЖК-дисплея | 1 | PL03 IND | 16.17 | 19.08
7.3.2. Сервисное оборудование1)
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[6 empty] | без НДС | с НДС
| 088H2402 | 088H2402 | Оптическая головка USB | 1 | PL03 IND | 224.53 | 264.95
| 088H2403 | 088H2403 | Держатель для оптической головки | 1 | PL03 IND | 35 | 41.3
| 088H2400 | 088H2400 | Запасная пластиковая пломба | 100 | PL03 IND | 0.07 | 0.08
1) Сервисное оборудование доступно для заказа только для сервис-парнеров ООО «Данфосс».
7.3.3. Комплект для монтажа счетчика-распределителя на чугунные секционные радиаторы
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[6 empty] | без НДС | с НДС
Зазор между секциями более 34 мм
| 088H2427 | 088H2427 | Широкая пластина 60мм | 1 | PL03 IND | 1.74 | 2.05
| 088H2433 | 088H2433 | Крепление 65мм (требуется 2 шт на счетчик) | 1 | PL03 IND | 0.73 | 0.86
| 088H2233 | 088H2233 | Винт М 4 х 40 мм (требуется 2 шт на счетчик) | 1 | PL03 IND | 0.05 | 0.06
| 088H2246 | 088H2246 | Винт М 3 х 25 мм | 100 | PL03 IND | 0.05 | 0.06
| 088H2220 | 088H2220 | Фиксирующая гайка М 3 | 100 | PL03 IND | 0.03 | 0.04
Стоимость комплекта | [5 empty] | 3.38 | 3.99
Зазор между секциями менее 34 мм
| 088Н2428 | 088Н2428 | Крепление 50мм (требуется 2 шт на счетчик) | 1 | PL03 IND | 0.64 | 0.76
| 088H2233 | 088H2233 | Винт М 4 х 40 мм (требуется 2 шт на счетчик) | 1 | PL03 IND | 0.05 | 0.06
Стоимость комплекта | [5 empty] | 1.38 | 1.63
7.3.4. Комплект для монтажа счетчика-распределителя на алюминиевые и биметаллические радиаторы
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[6 empty] | без НДС | с НДС
Зазор между секциями более 3,1 мм
| 088H2245 | 088H2245 | Крепежная пластина 55х20 мм | 10 | PL03 IND | 1.05 | 1.24
| 088H2246 | 088H2246 | Винт М 3 х 25 мм (требуется 2 шт. на счетчик) | 100 | PL03 IND | 0.05 | 0.06
Стоимость комплекта | [5 empty] | 1.15 | 1.36
Зазор между секциями не более 2,5 мм
| 088H2247 | 088H2247 | Самонарезающий винт (требуется 2 шт. на счетчик) | 100 | PL03 IND | 0.03 | 0.04
Стоимость комплекта | [5 empty] | 0.06 | 0.07
7.3.5. Комплект для монтажа счетчика-распределителя на панельные радиаторы
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[6 empty] | без НДС | с НДС
| 088H2434 | 088H2434 | Хвостовая гайка М 3 (требуется 2 шт. на счетчик) | 100 | PL03 IND | 0.18 | 0.21
| 088H2222 | 088H2222 | Приварная шпилька М 3 х 12 мм (требуется 2 шт. на счетчик) | 100 | PL03 IND | 0.04 | 0.05
Стоимость комплекта | [5 empty] | 0.44 | 0.52
7.3.6. Комплект для монтажа компактного счетчика-распределителя на конвекторы типа «Универсал» 2)
(монтаж на оребрении)
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[6 empty] | без НДС | с НДС
| 088H2270 | 088H2270 | Резьбовая шпилька M 3 x 330 мм | 100 | PL03 IND | 0.6 | 0.71
| 088H2220 | 088H2220 | Фиксирующая гайка М 3 (требуется 2 шт. на счетчик) | 100 | PL03 IND | 0.03 | 0.04
Стоимость комплекта | [5 empty] | 0.66 | 0.78
2) Для монтажа на конвекторы малой глубины необходимо просверлить 2 дополнительных крепежных отверстия в тепловом адаптере
7.3.7. Комплект для монтажа счетчика-распределителя на конвекторы «Аккорд», «Комфорт» (монтаж «на калаче»)
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[6 empty] | без НДС | с НДС
| 088H2220 | 088H2220 | Фиксирующая гайка М 3 (требуется заказывать 2 шт. на 1 счетчик) | 100 | PL03 IND | 0.03 | 0.04
| 088H2319 | 088H2319 | Приварная шпилька М 3 х 8 мм (требуется заказывать 2 шт. на 1 счетчик) | 100 | PL03 IND | 0.04 | 0.05
Стоимость комплекта | [5 empty] | 0.14 | 0.17

## 7.4
7.4. Радиаторные счетчики–распределители для индивидуального учета теплопотребления INDIV-X-10R с крепежом для различных типов отопительных приборов и система дистанционной передачи данных INDIV X AMR
7.4.1. Радиаторный счетчик-распределитель
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[6 empty] | без НДС | с НДС
| 187F0001 | 187F0001 | INDIV-X-10R распределитель тепла радио | 1 | PL03 IND | 36.77 | 43.39
| 187F0014 | 187F0014 | INDIV-X-10RT распределитель тепла радио с выносным датчиком | 1 | PL03 IND | 44.65 | 52.69
7.4.2. Компоненты радиосистемы INDIV X AMR
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[6 empty] | без НДС | с НДС
| 187F0000 | 187F0000 | INDIV-X-PULSE Импульсный адаптер | 1 | PL03 IND | 63.38 | 74.79
| 187F0003 | 187F0003 | INDIV-X-MULTI Этажный концентратор | 1 | PL03 IND | 214.17 | 252.72
| 187F0004 | 187F0004 | INDIV-X-TOTAL Домовой концентратор | 1 | PL03 IND | 1128.9 | 1332.1
| 187F0007 | 187F0007 | INDIV-X-A1 Антенна штыревая | 1 | PL03 IND | 36.02 | 42.5
| 187F0010 | 187F0010 | INDIV-X-A2 Антенна вандалостойкая 5 метров | 1 | PL03 IND | 45.39 | 53.56
| 187F0019 | 187F0019 | INDIV-X-A3 Антенна вандалостойкая 10 метров | 1 | PL03 IND | 61.48 | 72.55
| 187F0011 | 187F0011 | INDIV-X-PWR240 Блок питания 240 Вт | 1 | PL03 IND | 154.29 | 182.06
| 187F0012 | 187F0012 | INDIV-X-PWR480 Блок питания 480 Вт | 1 | PL03 IND | 270.48 | 319.17
| 187F0015 | 187F0015 | INDIV-X-WB крепежная платформа | 1 | PL03 IND | 2.31 | 2.73
| 187F0018 | 187F0018 | INDIV-X-AJB Активная разветвительная коробка | 1 | PL03 IND | 95.66 | 112.88
| 187F0025 | 187F0025 | INDIV-X-SP2-A, Антенный сплиттер, активный, 2вх | 1 | PL03 IND | 88.46 | 104.38
| 187F0026 | 187F0026 | INDIV-X-SP2-P, Антенный сплиттер, пассивный, 2вх | 1 | PL03 IND | 76.92 | 90.77
| 187F0050 | 187F0050 | INDIV-X-Cable3, Кабель для сплиттеров, 6,7м | 1 | PL03 IND | 17.18 | 20.27
| 187F0051 | 187F0051 | INDIV-X-Cable2, Кабель для сплиттеров, 3,5м | 1 | PL03 IND | 11.54 | 13.62
| 187F0052 | 187F0052 | INDIV-X-Cable1, Кабель для сплиттеров, 0,5м | 1 | PL03 IND | 6.41 | 7.56
7.4.3. Сервисное оборудование1)
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[6 empty] | без НДС | с НДС
| 187F0005 | 187F0005 | INDIV-X-Test Тестовый датчик | 1 | PL03 IND | 40 | 47.2
| 187F0006 | 187F0006 | INDIV-X-Set Инфракрасный программатор | 1 | PL03 IND | 66.67 | 78.67
| 187F0013 | 187F0013 | INDIV-X-RM радио модуль | 1 | PL03 IND | 833 | 982.94
| 187F0017 | 187F0017 | INDIV-X-10R-ES Запасная пломба | 100 | PL03 IND | 0.71 | 0.84
1) Сервисное оборудование доступно для заказа только для сервис-парнеров ООО «Данфосс».
7.4.4. Комплект для монтажа счетчика-распределителя на чугунные секционные радиаторы
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[6 empty] | без НДС | с НДС
Зазор между секциями более 34 мм
| 187F0009 | 187F0009 | INDIV- X-55 Тепловой адаптер, широкий | 1 | PL03 IND | 1.69 | 1.99
| 088H2433 | 088H2433 | Крепление 65мм | 1 | PL03 IND | 0.73 | 0.86
| 088H2233 | 088H2233 | Винт М 4 х 40 мм | 1 | PL03 IND | 0.05 | 0.06
Стоимость комплекта | [5 empty] | 3.25 | 3.84
Зазор между секциями менее 34 мм
| 187F0008 | 187F0008 | Тепловой адаптер стандартный, 40 мм | 1 | PL03 IND | 1.12 | 1.32
| 088Н2428 | 088Н2428 | Крепление 50мм | 1 | PL03 IND | 0.64 | 0.76
| 088H2233 | 088H2233 | Винт М 4 х 40 мм | 1 | PL03 IND | 0.05 | 0.06
Стоимость комплекта | [5 empty] | 2.5 | 2.95
7.4.5. Комплект для монтажа счетчика-распределителя на алюминиевые и биметаллические радиаторы
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[6 empty] | без НДС | с НДС
Зазор между секциями более 3,1 мм
| 187F0008 | 187F0008 | INDIV- X-40 Тепловой адаптер, стандартный | 1 | PL03 IND | 1.12 | 1.32
| 088H2245 | 088H2245 | Крепежная пластина 55х20 мм (требуется заказывать 1 шт на 1 счечтик) | 10 | PL03 IND | 1.05 | 1.24
| 088H2246 | 088H2246 | Винт М 3 х 25 мм (требуется заказывать 2 шт. на 1 счетчик) | 100 | PL03 IND | 0.05 | 0.06
Стоимость комплекта | [5 empty] | 2.27 | 2.68
Зазор между секциями не более 2,5 мм
| 187F0008 | 187F0008 | Тепловой адаптер стандартный, 40 мм | 1 | PL03 IND | 1.12 | 1.32
| 088H2247 | 088H2247 | Самонарезающий винт В 2,9 х 13 мм (требуется заказывать 2 шт. на 1 счетчик) | 100 | PL03 IND | 0.03 | 0.04
Стоимость комплекта | [5 empty] | 1.18 | 1.39
7.4.6. Комплект для монтажа счетчика-распределителя на панельные радиаторы
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[6 empty] | без НДС | с НДС
| 187F0008 | 187F0008 | Тепловой адаптер стандартный, 40 мм | 1 | PL03 IND | 1.12 | 1.32
| 088H2434 | 088H2434 | Хвостовая гайка М 3 (требуется 2 шт. на счетчик) | 100 | PL03 IND | 0.18 | 0.21
| 088H2222 | 088H2222 | Приварная шпилька М 3 х 12 мм (требуется заказывать 2 шт. на 1 счетчик) | 100 | PL03 IND | 0.04 | 0.05
Стоимость комплекта | [5 empty] | 1.56 | 1.84
7.4.7. Комплект для монтажа компактного счетчика-распределителя на конвекторы типа «Универсал» на
приваренной стальной пластине под INDIV-5
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[6 empty] | без НДС | с НДС
| 187F0008 | 187F0008 | Тепловой адаптер стандартный, 40 мм | 1 | PL03 IND | 1.12 | 1.32
| 088H2352 | 088H2352 | Винт М4, 8мм.(требуется заказывать2 шт. на 1 счетчик) | 100 | PL03 IND | 0.04 | 0.05
Стоимость комплекта | [5 empty] | 1.2 | 1.42
7.4.8. Комплект для монтажа счетчика-распределителя на конвекторы типа «Универсал» (монтаж с выносным датчиком)
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[6 empty] | без НДС | с НДС
Комплект для монтажа выносного датчика на оребрении
| 187F0008 | 187F0008 | Тепловой адаптер стандартный, 40 мм | 1 | PL03 IND | 1.12 | 1.32
| 088H2270 | 088H2270 | Резьбовая шпилька M 3 x 330 мм | 100 | PL03 IND | 0.6 | 0.71
| 088H2220 | 088H2220 | Фиксирующая гайка М 3 (требуется заказывать 1 шт. на 1 счетчик) | 100 | PL03 IND | 0.03 | 0.04
Стоимость комплекта | [5 empty] | 1.75 | 2.07
Комплект для монтажа выносного датчика на калаче
| 088H2220 | 088H2220 | Фиксирующая гайка М 3 | 100 | PL03 IND | 0.03 | 0.04
| 088H2319 | 088H2319 | Приварная шпилька М 3 х 8 мм (требуется заказывать 2 шт. на 1 счетчик) | 100 | PL03 IND | 0.04 | 0.05
Стоимость комплекта | [5 empty] | 0.11 | 0.13
Комплект для монтажа выносного датчика температуры на конвекторы типа «Универсал» на приваренной стальной пластине под INDIV-5
| 088H2350 | 088H2350 | Винт М4, 6мм | 100 | PL03 IND | 0.03 | 0.04
| 088H2351 | 088H2351 | Винт Установочный М4, 8мм. | 100 | PL03 IND | 0.13 | 0.15
Стоимость комплекта | [5 empty] | 0.16 | 0.19
7.4.9. Комплект для монтажа счетчика-распределителя на конвекторы «Аккорд», «Комфорт» (монтаж «на калаче»)
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[6 empty] | без НДС | с НДС
| 187F0008 | 187F0008 | Тепловой адаптер стандартный, 40 мм | 1 | PL03 IND | 1.12 | 1.32
| 088H2220 | 088H2220 | Фиксирующая гайка М 3 (требуется заказывать 2 шт. на 1 счетчик) | 100 | PL03 IND | 0.03 | 0.04
| 088H2319 | 088H2319 | Приварная шпилька М 3 х 8 мм (требуется заказывать 2 шт. на 1 счетчик) | 100 | PL03 IND | 0.04 | 0.05
Стоимость комплекта | [5 empty] | 1.26 | 1.49

## 7.5
7.5. Радиаторные счетчики–распределители для индивидуального учета теплопотребления INDIV-X-10T системы walkby с крепежом для различных типов отопительных приборов и система дистанционной передачи данных INDIV X AMR
7.5.1. Радиаторный счетчик-распределитель
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[6 empty] | без НДС | с НДС
| 187F0020 | 187F0020 | INDIV-X-10T распределитель тепла радио walkby | 1 | PL03 IND | 31.19 | 36.8
7.5.2. Компоненты сбора данных
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[6 empty] | без НДС | с НДС
| 187F0022 | 187F0022 | INDIV-X-A4 Антенна внешняя для радиомодуля | 1 |  | 55.88 | 65.94
| 187F0021 | 187F0021 | INDIV-X-RM-Walkby радио модуль | 1 |  | 854.59 | 1008.42
7.5.3. Сервисное оборудование1)
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[6 empty] | без НДС | с НДС
| 187F0006 | 187F0006 | INDIV-X-Set Инфракрасный программатор | 1 | PL03 IND | 66.67 | 78.67
| 187F0017 | 187F0017 | INDIV-X-10R-ES Запасная пломба | 100 | PL03 IND | 0.71 | 0.84
1) Сервисное оборудование доступно для заказа только для сервис-парнеров ООО «Данфосс».
7.5.4. Комплект для монтажа счетчика-распределителя на чугунные секционные радиаторы
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[6 empty] | без НДС | с НДС
Зазор между секциями более 34 мм
| 187F0009 | 187F0009 | INDIV- X-55 Тепловой адаптер, широкий | 1 | PL03 IND | 1.69 | 1.99
| 088H2433 | 088H2433 | Крепление 65мм | 1 | PL03 IND | 0.73 | 0.86
| 088H2233 | 088H2233 | Винт М 4 х 40 мм | 1 | PL03 IND | 0.05 | 0.06
Стоимость комплекта | [5 empty] | 3.25 | 3.84
Зазор между секциями менее 34 мм
| 187F0008 | 187F0008 | Тепловой адаптер стандартный, 40 мм | 1 | PL03 IND | 1.12 | 1.32
| 088Н2428 | 088Н2428 | Крепление 50мм | 1 | PL03 IND | 0.64 | 0.76
| 088H2233 | 088H2233 | Винт М 4 х 40 мм | 1 | PL03 IND | 0.05 | 0.06
Стоимость комплекта | [5 empty] | 2.5 | 2.95
7.5.5. Комплект для монтажа счетчика-распределителя на алюминиевые и биметаллические радиаторы
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[6 empty] | без НДС | с НДС
Зазор между секциями более 3,1 мм
| 187F0008 | 187F0008 | INDIV- X-40 Тепловой адаптер, стандартный | 1 | PL03 IND | 1.12 | 1.32
| 088H2245 | 088H2245 | Крепежная пластина 55х20 мм (требуется заказывать 1 шт на 1 счечтик) | 10 | PL03 IND | 1.05 | 1.24
| 088H2246 | 088H2246 | Винт М 3 х 25 мм (требуется заказывать 2 шт. на 1 счетчик) | 100 | PL03 IND | 0.05 | 0.06
Стоимость комплекта | [5 empty] | 2.27 | 2.68
Зазор между секциями не более 2,5 мм
| 187F0008 | 187F0008 | Тепловой адаптер стандартный, 40 мм | 1 | PL03 IND | 1.12 | 1.32
| 088H2247 | 088H2247 | Самонарезающий винт В 2,9 х 13 мм (требуется заказывать 2 шт. на 1 счетчик) | 100 | PL03 IND | 0.03 | 0.04
Стоимость комплекта | [5 empty] | 1.18 | 1.39
7.4.6. Комплект для монтажа счетчика-распределителя на панельные радиаторы
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[6 empty] | без НДС | с НДС
| 187F0008 | 187F0008 | Тепловой адаптер стандартный, 40 мм | 1 | PL03 IND | 1.12 | 1.32
| 088H2434 | 088H2434 | Хвостовая гайка М 3 (требуется 2 шт. на счетчик) | 100 | PL03 IND | 0.18 | 0.21
| 088H2222 | 088H2222 | Приварная шпилька М 3 х 12 мм (требуется заказывать 2 шт. на 1 счетчик) | 100 | PL03 IND | 0.04 | 0.05
Стоимость комплекта | [5 empty] | 1.56 | 1.84
7.5.7. Комплект для монтажа компактного счетчика-распределителя на конвекторы типа «Универсал» на
приваренной стальной пластине под INDIV-5
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[6 empty] | без НДС | с НДС
| 187F0008 | 187F0008 | Тепловой адаптер стандартный, 40 мм | 1 | PL03 IND | 1.12 | 1.32
| 088H2352 | 088H2352 | Винт М4, 8мм.(требуется заказывать2 шт. на 1 счетчик) | 100 | PL03 IND | 0.04 | 0.05
Стоимость комплекта | [5 empty] | 1.2 | 1.42
7.5.8. Комплект для монтажа счетчика-распределителя на конвекторы типа «Универсал» (монтаж с выносным датчиком)
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[6 empty] | без НДС | с НДС
Комплект для монтажа выносного датчика на оребрении
| 187F0008 | 187F0008 | Тепловой адаптер стандартный, 40 мм | 1 | PL03 IND | 1.12 | 1.32
| 088H2270 | 088H2270 | Резьбовая шпилька M 3 x 330 мм | 100 | PL03 IND | 0.6 | 0.71
| 088H2220 | 088H2220 | Фиксирующая гайка М 3 (требуется заказывать 1 шт. на 1 счетчик) | 100 | PL03 IND | 0.03 | 0.04
Стоимость комплекта | [5 empty] | 1.75 | 2.07
Комплект для монтажа выносного датчика на калаче
| 088H2220 | 088H2220 | Фиксирующая гайка М 3 | 100 | PL03 IND | 0.03 | 0.04
| 088H2319 | 088H2319 | Приварная шпилька М 3 х 8 мм (требуется заказывать 2 шт. на 1 счетчик) | 100 | PL03 IND | 0.04 | 0.05
Стоимость комплекта | [5 empty] | 0.11 | 0.13
Комплект для монтажа выносного датчика температуры на конвекторы типа «Универсал» на приваренной стальной пластине под INDIV-5
| 088H2350 | 088H2350 | Винт М4, 6мм | 100 | PL03 IND | 0.03 | 0.04
| 088H2351 | 088H2351 | Винт Установочный М4, 8мм. | 100 | PL03 IND | 0.13 | 0.15
Стоимость комплекта | [5 empty] | 0.16 | 0.19
7.5.9. Комплект для монтажа счетчика-распределителя на конвекторы «Аккорд», «Комфорт» (монтаж «на калаче»)
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[6 empty] | без НДС | с НДС
| 187F0008 | 187F0008 | Тепловой адаптер стандартный, 40 мм | 1 | PL03 IND | 1.12 | 1.32
| 088H2220 | 088H2220 | Фиксирующая гайка М 3 (требуется заказывать 2 шт. на 1 счетчик) | 100 | PL03 IND | 0.03 | 0.04
| 088H2319 | 088H2319 | Приварная шпилька М 3 х 8 мм (требуется заказывать 2 шт. на 1 счетчик) | 100 | PL03 IND | 0.04 | 0.05
Стоимость комплекта | [5 empty] | 1.26 | 1.49

## курс (hidden)
61